# [Приказ МЧС России от 7 июня 2021 г. N 364 "Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного пожарного надзора"](http://ivo.garant.ru/document/redirect/400915687/0)

В соответствии с [частью 10 статьи 23](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74449814/2310) Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"[1](#sub_1111) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый [перечень](#sub_1000) индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного пожарного надзора.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2021 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Министр | Е.Н. Зиничев |

──────────────────────────────

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 31, ст. 5007.

──────────────────────────────

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 июня 2021 г.
Регистрационный N 63925

УТВЕРЖДЕН
[приказом](#sub_0) МЧС России
от 07.06.2021 N 364

# Перечень индикаторов рисканарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного пожарного надзора

При осуществлении федерального государственного пожарного надзора устанавливаются следующие индикаторы риска нарушения обязательных требований:

привлечение к административной ответственности аттестованного эксперта в области независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности)[1](#sub_11111)(далее - эксперт) за выдачу заведомо ложного заключения о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности[2](#sub_22222) и нарушение порядка оценки соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности[3](#sub_33333) в отношении объектов защиты, по которым экспертом проведена независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности) в течение последних трех лет, предшествующих дате привлечения эксперта к административной ответственности;

три и более ложных срабатываний в течение тридцати календарных дней систем противопожарной защиты на объекте, на котором могут одновременно находиться пятьдесят и более человек (кроме жилых домов).

──────────────────────────────

1 [Часть 9 статьи 20.4](http://ivo.garant.ru/document/redirect/12125267/20409) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2017, N 22, ст. 3069).

2 [Статья 6](http://ivo.garant.ru/document/redirect/12161584/6) Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 3579; 2012, N 29, ст. 3997).

3 [Постановление](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74593104/0) Правительства Российской Федерации от 31.08.2020 N 1325 "Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 36, ст. 5633).